ПАМЯТКА

по допуску в эксплуатацию электроустановок квартир граждан в домах со свободной планировкой

Необходимость приемки в эксплуатацию новых или реконструированных электроустановок устанавливается пунктом 42 «Правил электроснабжения» утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17.01.2011 г. №1394.

Для определения возможности ввода в эксплуатацию вновь смонтированных электроустановок квартир гражданин:

- получает у энергоснабжающей организации технические условия на электроснабжение квартиры;

- обеспечивает разработку в соответствии с требованиями технических условий проектной документации;

- обеспечивает выполнение электромонтажных работ в соответствии с проектной документацией;

- обеспечивает проведение электрофизических измерений;

- предъявляет представителю территориального органа государственного энергетического и газового надзора (далее - представитель территориального органа Госэнергогазнадзора) электроустановки к осмотру для определения возможности ввода в эксплуатацию.

Необходимость осмотра для возможности ввода в эксплуатацию вновь смонтированных электроустановок граждан органом Госэнергогазнадзора в первую очередь обусловлена обеспечением безопасного и надежного функционирования смонтированного оборудования. Эксплуатация электроустановок, смонтированных без проектной документации и не отвечающих требованиям ТКП 45-4.04-326-2018 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий», ПУЭ - может привести к травмированию электрическим током и возникновению пожара.

Контактные данные территориального органа Госэнергогазнадзора: 231201, г.Островец ул.Комсомольская, 32 «А»,тел. 801591-21-6-38.

Государственный инспектор

по энергетическому и газовому надзору	В.Б. Белявский